PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA I ADRES OBIEKTU	ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA
BUDOWLANEGO:	WIEJSKIEGO DOMU KULTURY NA DZIAŁCE
NR 976/1 W m.SWORNEGACIE GM.CHOJNICE

INWESTOR:	GMINNY OŚRODEK KULTURY W CHOJNICACH
ADRES INWESTORA:	ul.31 Stycznia 56a
  89-600 Chojnice

RODZAJ DOKUMENTACJI: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI	PRACOWNIA PROJEKTOWA
PROJEKTOWANIA:	PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
 ZDZISŁAW KUFEL
 89-600 CHOJNICE
 ul. Sukienników 6 tel. (052)3975483
KOD CPV

PROJEKT OPRACOWALI:

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane /tekst jednolity Dz. U.Nr 156, poz. 1118 z 2006 r z późniejszymi zmianami projektanci niżej podpisani oświadczają , iż projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .

PROJ. ARCHITEKTURY	Mgr inż. arch. Z. Kufel	upr. w spec. architektonicznej / Nr U.B.UAN-KZ-7210/379/88
PROJ. KONSTRUKCJI	Mgr inż. K. Deruba	upr. w spec. konstrukcyjnej / Nr KI-II-7342-24/98
PROJ. INST. SANIT.	Hubert Potulski	upr. w spec. sieci i inst. sanit. / Nr GP-KZ 7342/425/94
SPRAWDZAJĄCY	Mgr inż. M. Pilarska	upr. w spec. konstrukcyjnej i / architektonicznej oraz inst. i / urządz. sanitarnych / Nr 472/68 i GP-RZ-8386/5/93
PROJ. INST. ELEKTR.	Inż. Zenon Trąbała	upr. w spec. inst. elektrycznych / Nr NB-7210/253/79
SPRAWDZ. INST. ELEKTR.	Inż. Zdzisław Bielawski	upr. w spec. inst. elektrycznych / Nr UAN-KZ-7210/87

Chojnice 10. 02. 2010r.

        SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

A.CZĘŚĆ OPISOWA

1. Strona tytułowa
2. Spis zawartości teczki
3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego , wypis z rejestru gruntów.
4. Uzgodnienia
5. Opis techniczny

B.CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1.Projekt zagospodarowania terenu w skali 1 : 500
2.Projekt zagospodarowania terenu rysunek wykonawczy w skali 1 : 200

        CZĘŚĆ OPISOWA

 Do projektu zagospodarowania terenu „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Wiejskiego Domu Kultury na działce nr 976/1 w m. Swornegacie gm.Chojnice

1.0.Przedmiot inwestycji: przedmiotem inwestycji jest: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Wiejskiego Domu Kultury na działce nr 976/1
2.0.Istniejący stan zagospodarowania terenu:

2.1.Istniejąca zabudowa : budynek parterowy częściowo podpiwniczony, budynek	gospodarczy

2.2.Istniejąca zieleń: urządzona w formie trawników drzew i krzewów.

2.3.Istniejące elementy małej architektury: schody zewnętrzne, ogrodzenie terenu

2.4.Warunki gruntowe.

     Ustala się pierwszą kategorię geotechniczną gruntu z uwagi na niewielki obiekt

     budowlany o statycznie wyznaczonym schemacie obliczeniowym prostych warunkach

     gruntowych

2.5.Instalacje istniejące
- zewnętrzna instalacja wody podłączona do istniejącego przyłącza.
- Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
- Przyłącze energetyczne
- Przyłącze teletechniczne

3.0.Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1.Projektowana rozbudowa :
a) rozbudowa budynku o wejście z podcieniem
b) rozbudowa o zaplecze sali
c) rozbudowa o magazyn opału z wsypem
d) rozbudowa o schody zewnętrzne

3.2.Projektowana przebudowa z nadbudową :
a) przebudowa części budynku oraz nadbudowa o poddasze użytkowe nie	wpływa na zagospodarowanie terenu
3.3.Projektowana przebudowa części budynku nie wpływa na zagospodarowanie terenu

3.4.Projektowane urządzenia infrastruktury technicznej:
-zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej z separatorem tłuszczu,
 -linia kablowa elektroenergetyczna zalicznikowa z rozdzielnicą amfiteatru
-zewnętrzna instalacja c.o wg odrębnego opracowania,
-przewody monitoringu i sygnalizacji włamania wg odrębnego opracowania,

3.5.Projektowana zieleń urządzona w/g załączonego rysunku projektu.

 3.6 .Projektowane założenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:
  - wjazd bez zmian,
  - dojazd do składu opału z terenu działki nr 975/1 stanowiącą własność Urzędu Gminy w Chojnicach. Dojazd o nawierzchni z kamienia brukowego na warstwie suchego betonu C16/20 gr.10cm z podbudową piaskowo tłuczniową do nawierzchni drogowych gr.23cm
  - Nawierzchnie pieszojezdne:
    -pełne o nawierzchni z kostki brukowej	betonowej gr.8cm układanych na warstwie suchego betonu C16/20 gr.5cm.
    -ażurowe o nawierzchni z płyt ażurowych gr.10cm układanych na warstwie wyrównawczej ze żwiru płukanego frakcji 2-8mm gr.5cm
    Jako podbudowę należy zastosować mieszankę piaskowo tłuczniową do nawierzchni drogowych gr.23cm. Pod podbudowę należy wykonać warstwę podsypkową gr.10cm z piasku.
  - projektuje się ciągi piesze o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr.6cm układanych na podsypce cementowo- piaskowej gr.5cm. Jako podbudowę zastosować zagęszczony piasek gr.10cm. Do uzupełnienia mas gruntowych w celu ukształtowania spadków należy zastosować pospółkę.
  - Schody zewnętrzne zaprojektowano jako prefabrykowane
    stopnice z kostki brukowej betonowej gr.6cm na warstwie suchego betonu C12/15	gr.5cm oraz podsypce piaskowej gr.10cm
    podstopnice oraz policzki wykonane z obrzeży trawnikowych 8x30
    Schody wyposażone w dwustronne balustrady z rur stalowych śr.50mm

3.7. Zapewnia się dostęp osobom niepełnosprawnym z poziomu terenu.

4.0. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania umieszczono na

       planszy p. projekt zagospodarowania terenu

5.Teren objęty opracowaniem nie podlega ochronie konserwatorskiej.

6.Inne dane: Projektowana inwestycja nie pogarsza warunków użytkowania	sąsiednich nieruchomości

      Dla ochrony przeciwpożarowej należy wykorzystać hydranty zewnętrzne w ulicy .

Mgr inż. arch. Z. Kufel

upr. w spec. architektonicznej
Nr U.B.UAN-KZ-7210/379/88